**Объявление о закупе № 11**

**Организатор закупок:** ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, инд. 050040, e-mail: [2748581@mail.ru](mailto:2748581@mail.ru) , согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее-Правила).

**Перечень приобретаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика товара** | **Ед.**  **Изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Срок поставки и место поставки** |
| 1 | Крафт бумага марка А78гр/м2 | Крафт бумага марка А78гр/м2 | шт | 500 | 1 725 | 862 500 | После заявки заказчика в течении 3-х календарных дней |
| 2 | Пробка черный | Пробка черный | шт | 50 000 | 38 | 1 900 000 |
| 3 | Контур дыхательный анестезиологический специальный,детский 15 мм,длина 1,8 м с угловым адаптером ,с дополнительным шлангом 1м | Контур дыхательный анестезиологический специальный,детский 15 мм,длина 1,8 м с угловым адаптером ,с дополнительным шлангом 1м | шт | 100 | 5 700 | 570 000 |
| 4 | Колпачок алюминиевый К3-34 | Колпачок алюминиевый К3-34 | шт | 50 000 | 27 | 1 350 000 |
| 5 | Контур дыхательный анестезиологический спец неонотальный 10мм ,длина 1,5м с одним влагосборн,с угловым адаптером ,с проводом проводом нагрева ,с камерой увлажнителя 280 мл, с дополнтельным шлангом 0,45 см | Контур дыхательный анестезиологический спец неонотальный 10мм ,длина 1,5м с одним влагосборн,с угловым адаптером ,с проводом проводом нагрева ,с камерой увлажнителя 280 мл, с дополнтельным шлангом 0,45 см | шт | 100 | 34 650 | 3 465 000 |
| 6 | Контур дыхательный анестезиологический,специальный неонатальный 10мм, длина 1,5 м с угловым адаптером ,с резервным мешком 0,5 л, с дополнительным шлангом 0,45 см | Контур дыхательный анестезиологический,специальный неонатальный 10мм, длина 1,5 м с угловым адаптером ,с резервным мешком 0,5 л, с дополнительным шлангом 0,45 см | шт | 100 | 18 400 | 1 840 000 |
| 7 | Контур дыхательный неонатальный с принадлежностями | Контур дыхательный неонатальный с принадлежностями | шт | 20 | 16 550 | 331 000 |
| 8 | Контур дыхательный анестезиологический,специальный , детский 15мм, , длина 1,5м с одним влагосборником, с угловым адаптером ,с проводом нагрева,с камерой увлажнителя 560мл, с дополнительным шлангом 0,45 см | Контур дыхательный анестезиологический,специальный , детский 15мм, , длина 1,5м с одним влагосборником, с угловым адаптером ,с проводом нагрева,с камерой увлажнителя 560мл, с дополнительным шлангом 0,45 см | шт | 100 | 34650 | 3 465 000 |  |
| 9 | Контейнер для стерилизации и хранения | Контур контейнера без перфорации,стандарт 1/1,размеры : длина 592мм,ширина 274 мм ,высота 187 мм. Предназначен для хранения ,стерилизации и транспортировки стерильных хирургических инструментов и медицинской техники. Имеет две металлические рукоятки с обеих сторон,со специальным изгибом для удобного захвата.Рукоятки поднимаются под углом 90гр.к контейнеру .Борта корпуса выгнуты наружу. Нестерильный,многоразовый.Изго-товлен из алюминия. Количество- 1 шт.  Корпус контейнера ,стандарт 1/1, без перфорации,внешний размер:длина 592 мм ,ширина 274 мм,высота 135 мм. Предназначен для стерилизации ,хранения и транспортировки хирургических инструментов и медицинской техники .Нестерильный ,многоразовый. Количество -1 шт. | комп. | 1 | 1 104 972 | 1 104 972 |
| 10 | Крышка конейнера | Крышка контейнера, стандарт1/1,серебристая ,со специальной перфорацией и креплением для фильтра (многоразового или одноразового)582мм\* 291мм\*36 мм. Предназначена для использования с контейнером для стерилизации и хранения размером 1/1. Нестрерильная, многоразовая. | шт | 2 | 583 255 | 1 166 510 |  |
| 11 | Пила проволочная витая | Пила проволочная витая, хирургическая для распиливания костей ,длина 500мм.Изготовлена из нержавеющей стали. | шт | 50 | 4 097 | 204850 |
| 12 | Кронштейны | 1.Кронштейн с резьбовым хвостиком и одним гладким отверстием. Кронштейн длиной -32 мм.Кронштейн предназначен для соединения основных опор,должна быть возможность использования в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов.Изготовлен из нержавеющей стали. Количество -20шт  2.Кронштейн с резьбовым хвостиком 42 мм.Кронштейн длиной -42 мм. Количество гладких отверстий-2.Резьбовое отверстие имеется М6.Класс потенциального риска 2б.Кронштейн предназначен для соединенияосновных опор ,есть возможность использования в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов .Изготовлен из нержавеющей стали. Количество -20шт.  3.Кронштейн с резьбовым хвостиком 53 мм. Кронштейн-длиной 53 мм.количество гладких отверстий-3.Резьбовое отверстие имеется М6.Класс потенциального риска 2б.Кронштейн предназначен для соединения основных опор,имеется возможность использования в качестве вспомогательныхопор для закрепления спиц и стержней шурупов.Изготовлен из нержавеющей стали. Количество -20шт.  4.Кронштейн с резьбовым хвостиком 64 мм. Кронштейн длиной 64мм. Количество гладких отверстий-4.Резьбовое отверстие –М6. Класс потенциалього риска -2б. Кронштейн предназначен для соединения основных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовлен из нержавеющей стали.Количество -20шт.  5.Кронштейн с резьбовым и гладким отверстиями. Кронштейн –длиной 22мм. Предназначен для соединенния основных опор ,должна быть возможность использования в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовлен из нержавеющей стали. Количество -20шт  6.Кронштейн с резьбовым отверстием 30 мм. Кронштейн длиной 30мм.Количество гладких отверстий имеется 2.Резьбовое отверстие есть М6. Класс потенциального риска 2б. Кранштейн предназначен для соединения основных опор ,есть возможность использования в качестве вспомогательных опор для закрепленния спиц и стержней шурупов. Изготовлен из нержавеющей стали. Количество-20 шт .  7.Кронштейн с резьбовым отверстием 40 мм. Кронштейн –диной 40мм. Количество гладких отверстий -3. Резьбовое отверстие есть М6. Класс потенциального риска 2б. Кронштейн предназначен для соединнения основных опор ,имеется возможность использования в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовлен из нержавеющей стали. Количество -20 шт.  8. Кронштейн с резьбовым отверстием 51мм. Кронштейн –диной 51мм. Количество гладких отверстий -4. Резьбовое отверстие есть М6. Класс потенциального риска 2б. Кронштейн предназначен для соединнения основных опор , имеется возможность использования в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовлен из нержавеющей стали.Количество -20 шт. | комп. | 1 | 1 471 796 | 1 471 796 |

**Место предоставления (приема) документов:** ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, 1 этаж отдел государственных закупок 105 каб. Пакет документации подготовить согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375..

Срок подачи ценовых предложений с 18.03.2022 по 28.03.2022 года 08 часов 00 мин (включительно) режим работы с 08ч.00мин. до 17 ч.00мин за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.) тел 225-26-98

Вскрытие конвертов с заявками состоится **28 марта 2022 г. в 10:00 часов** (В связи с усилением карантинных мер вскрытие конвертов поставщиков будет проводиться дистанционно посредством видео-связи) по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, 1 этаж отдел государственных закупок.

Уважаемые участники внимательно ознакомитесь с технической характеристики