**Объявление о закупе № 26**

**Организатор закупок:** ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, инд. 050040, e-mail: [2748581@mail.ru](mailto:2748581@mail.ru) , согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее-Правила).

**Перечень приобретаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика товара** | **Ед.**  **Изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Срок поставки и место поставки** |
| 1 | Активные системы (блоки) управления потоками из Системы офтальмологическая хирургическая . | Активные системы (блоки) управления потоками (из Система офтальмологическая хирургическая Centurion Vision,) должны являться сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе (Centurion Vision) и использоваться в процессе работы.  Тип системы должен определяться автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы в жидкостный модуль консоли, автоматически должны производиться все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система должна являться интерфейсом между консолью (*Centurion)* и хирургическим наконечником. Она должна использоваться для регулирования подачи ирригационного раствора *BSS* к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел должен состоять из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных и аспирационных трубок. В набор должно входить: 1.Система управления потоками 2.Наконечник 3.Рукав инфузионный | Упак  (6 шт) | 1 | 466 200 | 466 200 | После заявки заказчика в течении 3-х календарных дней |
| 2 | Раствор солевой ирригационный BSS стерильный 500.0 м  л | 1. Раствор ирригационный офтальмологический должен быть в пластиковом пакете не менее 500 мл. 2. Каждый мл. раствора должен содержать хлорида натрия не менее 0,64%, хлорида калия не менее 0,075%, дигидрата хлорида кальция не менее 0,048%, гексагидрата хлорида магния не менее 0,03%, тригидрата ацетата натрия не менее 0,39%, дигидрата цитрата натрия не менее 0,17%, едкого натра и/или соляной кислоты (для доведения рН) и воду для инъекций. 3. Должен применяться для калибровки и настройки системы контроля внутриглазного давления. 4. Должен применяться при проведении хирургических процедур на переднем отрезке глаза. 5. Раствор должен быть совместим с системой офтальмологической хирургической (CENTURION). 6. Раствор не должен содержать консервантов и должен быть использован только для одного больного. | шт | 6 | 10 800 | 64800 |

**Место предоставления (приема) документов:** ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, 1 этаж отдел государственных закупок 105 каб. Пакет документации подготовить согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375..

Срок подачи ценовых предложений с 05.05.2022 по 12.05.2022 года 08 часов 00 мин (включительно) режим работы с 08ч.00мин. до 17 ч.00мин за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.) тел 225-26-98

Вскрытие конвертов с заявками состоится **12 мая 2022 г. в 10:00 часов** (В связи с усилением карантинных мер вскрытие конвертов поставщиков будет проводиться дистанционно посредством видео-связи) по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, 1 этаж отдел государственных закупок.

Уважаемые участники внимательно ознакомитесь с технической характеристикой