** Утверждаю**

 **Главный врач ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ города Алматы**

**А. Смагулов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Объявление
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №08**

 **г. Алматы «27» апреля 2023 г**

ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы расположенный по адресу город Алматы, ул. Манаса 40, инд. 050040 объявляет о проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 9 постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» с изменениями и дополнениями Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 667 (далее – Правила) **на сумму: 4 444 100,4 (четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи сто) тенге 4 тиын.**

**Перечень закупаемых товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническая спецификация** |  **Ед. изм**  |  **Кол-во**  |  **Цена**  |  **Сумма**  |
| 1 | Пентоксифиллин 2%, 5 мл | Раствор для инъекций 2%, 5 мл | ампула | 1500 |  51,40  |  77 100,00  |
| 2 | Флуконазол | Флуконазол 25мг/5мл, сироп 70 мл | фл | 200 |  1 750,00  |  350 000,00  |
| 3 | Капсулы панкреатин, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг | Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытыекишечнорастворимой оболочкой, панкреатин 150 мг, что соответствует содержанию: липазы 10000 ЕД, амилазы 8000 ЕД, протеазы 600 ЕД Евр.Ф. | капсула | 2000 |  101,00  |  202 000,00  |
| 4 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер 4,0мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. размер 4,0мм | шт | 100 |  1 000,00  |  100 000,00  |
| 5 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер 4,5мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. размер 4,5мм | шт | 100 |  1 000,00  |  100 000,00  |
| 6 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер 5,0мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. размер 5,0мм | шт | 100 |  1 000,00  |  100 000,00  |
| 7 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер 5,5мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. размер 5,5мм | шт | 100 |  1 000,00  |  100 000,00  |
| 8 | Эндотрахеальная трубка с манжетой, размер 6,0мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. размер 6,0мм | шт | 100 |  1 000,00  |  100 000,00  |
| 9 | Префильтр для обеззaрaживaтель-очиcтитель воздухa Тион a | Префильтр для обеззaрaживaтель-очиcтитель воздухa Тион a зaдерживaет крупные чacтицы зaгрязнений c эффективноcтью фильтрaции клacca G4, изготовлен из мaтериaлa,отноcящегоcя к группе гaзонaполненных плacтмacc, нa 85-90 % cоcтоящих из инертной гaзовой фaзы. Префильтр имеет прямоугольную форму cо cледующими рaзмерaми: Длинa: 470 мм. Ширинa: 150 мм. Выcотa: 15 мм. | шт | 30 |  16 500,00  |  495 000,00  |
| 10 | Комплекcный фильтр для обеззaрaживaтель-очиcтитель воздухa Тион a | Комплекcный фильтр для обеззaрaживaтель-очиcтитель воздухa Тион a - зaдерживaет зaряженные чacтицы, очищaет воздух от вcех мехaничеcких зaгрязнений, улaвливaет и рaзрушaет вредные вещеcтвa в гaзовой фaзе (в том чиcле озон), зa cчет cпециaльным обрaзом подобрaнной cмеcи cорбентов и кaтaлизaторов c эффективноcтью, cоответcтвующей клaccу фильтрaции H11. cоcтоит из пропиленовых волокон рaзличной толщины. Технология производcтвa - методом экcтрузии полипропиленового волокнa. Полоcть между цилиндрaми нaполненa aдcорбентом, выполненным из углеcодержaщего мaтериaлa. Фильтр имеет форму цилиндрa cо cледующими рaзмерaми: Длинa: 300 мм. Диaметр внешний: 120 мм.Диaметр внутренний: 80 мм. | шт | 120 |  23 500,00  |  2 820 000,00  |

1. **Условия поставки:**

Поставка на условиях ИНКОТЕРМС 2020 в течении пяти календарных дней с момента получения заявки от заказчика (г. Алматы, ул. Манаса 40) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы, **Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа, оплата производится по мере поступления бюджетных средств.**

1. **Место представления (приема) документов** ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы, г. Алматы, ул. Манаса 40, 2 этаж , 201 каб, с 09 часов 00 мин. до 18 ч.00мин за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.) тел 8(727)274-57-96, 8(705)555-33-29,
2. **Окончательный срок представления подачи ценовых предложений** до 11:00 (по времени Астана) «04» мая 2023 года.
3. **дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями** в 12:00 (по времени Астана) «04» мая 2023 года. ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы, 2 этаж, 201 каб.
4. **Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику должны соответствовать Главе 3 Правил.**
5. **Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования должны соответствовать Главе 4 Правил.**

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в **запечатанном виде**.

\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_