**Объявление о закупе № 20**

**Организатор закупок:** ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, инд. 050040, e-mail: [2748581@mail.ru](mailto:2748581@mail.ru) , согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее-Правила).

**Перечень приобретаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика товара** | **Ед.**  **Изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Срок поставки и место поставки** |
| 1 | Термографическая пленка DT5B 35\*43 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии DT5 B 35х43 №100 14х17 дюймов.  Пленка DT5B на 168-микронной PET подложке  Максимальная оптическая плотность:>3.0  Полностью утилизируемая упаковка.  Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету)  Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора.  Сроки архивирования соответствуют требованиям  ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | уп | 30 | 109 900 | 3 297 000 | После заявки заказчика в течении 15 календарных дней |
| 2 | Термографическая пленка 20\*25 №100 | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии DT5 B 20,3х25,4 №100 8х10 дюймов  Пленка DT5B на 168-микронной PET подложке  Максимальная оптическая плотность:>3.0  Полностью утилизируемая упаковка.  Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету)  Термоэмульсионный слой изготовлен на основе AgOS и активатора.  Сроки архивирования соответствуют требованиям  ANSI IT 9.11 и IT 9.19. Обязательно предоставить сертификат безопасности. | уп | 20 | 40 000 | 800 000 |
| 3 | Марля медицин. | Марля должна соответствовать требованиям ГОСТ9412-13.  Нестерильная, гигроскопичная шириной 90+-1,5 см, с полотняным переплетением и поверхностной плотностью не менее 36 г/м². Допускаемое отклонение по поверхностной плотности должно быть не менее минус 5%, Число нитей на 10 см по основе 121-2, по утку 71-2. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50\*200 мм, Н (кгс), должна быть не менее: по основе 78 (8,0) по утку 34 (3,5). Линейная плотность пряжи, текстура: по основе не менее 20,0, по утку 20,0. Смачиваемость не более 10 сек (ГОСТ 9412-93)  Марля вырабатывается из хлопчатобумажной пряжи.  Марля накатана в рулоны во всю ширину ровно без перекосов и свисания кромок.  Не допускается наличие в рулоне пороков 1-ой и 2-ой групп.  Марля устойчива к стерилизации паровым методом.  Размер – длина 1000 м, ширина см 90+-15,  В транспортной упаковке. | м | 30 000 | 100 | 3 000 000 |

**Место предоставления (приема) документов:** ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» УЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, 1 этаж отдел государственных закупок 105 каб. Пакет документации подготовить согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375..

Срок подачи ценовых предложений с 19.04.2022 по 26.04.2022 года 08 часов 00 мин (включительно) режим работы с 08ч.00мин. до 17 ч.00мин за исключением выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.) тел 225-26-98

Вскрытие конвертов с заявками состоится **26 апреля 2022 г. в 10:00 часов** (В связи с усилением карантинных мер вскрытие конвертов поставщиков будет проводиться дистанционно посредством видео-связи) по адресу г. Алматы, ул. Манаса 40, 1 этаж отдел государственных закупок.

Уважаемые участники внимательно ознакомитесь с технической характеристикой